# Опросный лист

# на тягодутьевую машину производства ООО НЭМЗ «Тайра»

1. Наименование организации:_________________________________________________

2. Адрес организации:

______________________________________________________________

почтовый

факс  (____) ____________, телефон (____)_____________, e-mail -  ________________

3. Требуемые технические параметры:

| № п.п. | Вопросы | Ответы |
| --- | --- | --- |
| 1. | Тип тягодутьевой машины Примечание: (радиальная, одностороннего, двухстороннего всасывания) |  |
| 2. | Конструктивное исполнение Примечание: с ходовой частью или без, на раздельных рамах, единой раме, на постаменте, на виброосновании. |  |
| 3. | Назначение машины (вентилятор, дымосос) и наименование агрегата (установки), для которого она применяется |  |
| 4. | Наличие дополнительных устройств на входе ТДМ | Всасывающий карман |  |
|  |  | Направляющий аппарат |  |
| 5. | Угол разворота Примечание: угол отсчитывается от горизонтальной плоскости в сторону вращения рабочего колеса, если смотреть со стороны привода | спирального корпуса (град) |  |
|  |  | всасывающего кармана (град) |  |
| 6. | Количество машин: Требование к направлению вращения рабочего колеса – правое, левое. Примечание: Правое вращение рабочего колеса – вращение по часовой стрелке, левое – против, если смотреть со стороны привода |  |
| 7. | Вид климатического исполнения по ГОСТ 15150 |  |
| 8. | Расчетные параметры: |
| 8.1. | Требуемая производительность, м3/ч |  |
| 8.2. | Температура перемещаемой среды, ОС |  |
| 8.3. | Полное давление при производительности по п. 8.1 и температуре перемещаемой среды по п. 8.2, Па |  |
| 8.4. | Барометрическое давление окружающей среды в месте установки ТДМ, мм рт. ст. (гПа) |  |

| 9. | Характеристики перемещаемой среды |  |
| --- | --- | --- |
| 9.1 | Концентрация твердых примесей абразивной золы, пыли и т.д., г/м3 |  |
| 9.2 | Склонность к отложению на лопатках рабочего колеса примесей, содержащихся в перемещаемых газах |  |
| 9.3 | Содержание агрессивных компонентов в перемещаемых газах в процентах и рекомендуемая марка материала |  |
| 9.4 | Предельная температура перемещаемой среды, оС |  |
| 10. | Характеристика привода |  |
| 10.1. | Частота вращения рабочего колеса (желательная), об/мин |  |
| 10.2. | Метод пуска Примечание: с пусковым устройством, плавное регулирование, без пускового устройства |  |
| 10.3. | Тип (асинхронный короткозамкнутый, асинхронный с фазным ротором, синхронный) |  |
| 10.4. | Установочная мощность электродвигателя, кВт (проектная) |  |
| 11.5. | Степень защиты по ГОСТ 17494 или исполнение двигателя – открытое, закрытое и т.д. |  |
| 10.6. | Напряжение сети, В |  |
| 10.7. | Частота тока, Гц |  |
| 10.8. | Дополнительные требования (режим работы по ГОСТ183, количество пусков и т.д.) |  |
| 11. | Требования к комплектности |  |
| 11.1. | Комплектация электромеханическим приводом направляющего аппарата (да, нет) |  |
| 11.2. | Тип(марка) электромеханического привода (тип встроенных датчиков положения – реостатные, токовые или концевые) |  |
| 11.3. | Комплектация датчиками температуры и вибрации Примечание: указывается тип датчиков, если это необходимо для согласования со щитом управления |  |
| 11.4. | Комплектация ЗИП (требуется, не требуется) |  |
| 12. | Специальные требования |  |
|  | (наличие дополнительных лючков, внешней теплоизоляции, сливных патрубков и т.д.) |  |

Контактный телефон: (____) _______________

Ответственный исполнитель: _________________________

# Text boxes

ООО НЭМЗ «ТАЙРА»

630056, Новосибирск, ул. Софийская, 2а

т/ф (383) 345-17-30, 334-69-29, 334-71-63, 334-70-63,

ИНН: 5408109388 Р/с 40702810200430000040 в Новосибирском ф-ле Банка Москвы К/с 30101810900000000762   БИК 045004762 www.tayra.ru   e-mail: ta@tayra.ru